关于公开采购两台排泥设备（吸泥机）

的公告

各单位：

因业务需要，我司拟公开采购两台排泥设备（吸泥机），用于自来水厂沉淀池污泥清除，业主单位为“茂名滨海新区自来水投资有限公司”，现阶段以询（价）比方式公开向社会采购该设备供应商。

报价格式及要求详见附件，请各意向单位于2024年12月31日17:00点前送达我司邮箱，邮箱地址323431302@qq.com。

特此公告。

附件：1.排泥设备（吸泥机）供应商报价单

- 沉淀池图纸（J·FMM·BHZLS·ZH-280-10）

- 沉淀池图纸（J·FMM·BHZLS·ZH-280-11）

- 沉淀池图纸（J·FMM·BHZLS·ZH-280-12）

- 沉淀池图纸（J·FMM·BHZLS·ZH-280-13）

- 沉淀池图纸（J·FMM·BHZLS·ZH-280-14

茂名滨海新区自来水投资有限公司                                     2024年12月26日

附件

报价单. 业主单位; 茂名滨海新区自来水投资有限公司. 项目名称; 排泥设备（吸泥机）. 采购用途; 自来水厂沉淀池污泥清除. 项目概况 （以可研、图纸为准）; 1.一期设计日处水量：5万立方米 2.原有设计方案处理的原水是2类水 3.原有排泥设备(HJX型虹吸式吸泥机）概况：吸泥机吸力2公斤，吸泥管径45cn，L=8.225m,驱动功率2x0.55kw,真空泵功率0.75kw 4.维护周期：日常巡检加黄油；电机半年一次换油。. 采购设备技术要求; 按业主要求，技术要求包括但不限于： - 吸泥机吸力：不低于4公斤。 - 驱动减速机驱动功率：不低于2x0.75kw；电机防护等级不低于IP55吸泥机真空泵功率：不低于0.75kw。 - 各传动部件在安装时须经过手动检验，要求灵活，正确可靠和无阻滞现象，两台减速机的转速应相同，厂内整机安装后，应在钢轨上试运行，两边走轮一定要保证平行前进。 - 焊缝：各焊接部分的焊缝质量应符合GB324-88标准。 - 安装时管路系统和各联接面密封处不应有漏气、漏水等现象。 - 本工程两套设备，对称制作。 - 设备需满足项目概况要求：满足处理现有日处水量、原水水质、吸泥要求、维护周期需求等能力。. 资质、能力要求; 具备服务该项目相应资质或资格要求，包括但不限于： 1.具有合法有效的营业执照。 2.具备相应的生产技术能力、资质。 3.投标人近三年未受过行政处罚，未被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 4.本项目不接受联合体投标。. 工期要求; 按业主要求，15-20天内交货。. 报价要求; 本次采购预算金额300000元。. 报价邮箱; 本报价单请于2024年12月31日17点前，前送达我司公共邮箱，邮箱地址323431302@qq.com，上传报价书必须盖有公章，采购联系人：黄先生，电话：13022057046. 报价金额 （费用包干）; 序号; 项目名称; 预算金额（元）; 数量（套）; 报价金额（元）. 1; 排泥设备（吸泥机）; 300000; 2. 金额（大写）. 报价有效期; 报价有效期为 2024年 月 日至 2024 年 月 日 点前。. 联系人; 电话. 备注; - 本项目报价费用总价包干（低价中标原则），包括但不限于：设备费、运输费、安装费、调试费等，报价单位需综合考虑成本。 - 报价人需未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人名单且未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单。 - 设备收货及现场考察地址：茂名市滨海新区电城镇庄垌桥头村三队7号附近（具体地址联系业主单位联系人），业主单位联系人：沈先生13790907936. 报价单位（公章）；. 业主单位发函时间；2024年12月26日