茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目招标公告

招标编号：BHFW-TM-20250805

# 一、项目概况

- 根据工作需要，现对茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目进自愿公开招标，欢迎符合资格条件的单位参与投标。

- 项目名称：茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目

- 采购方式：公开招标（自愿）

- 采购预算上限价：159500元

- 服务周期：服务期自合同签订之日至2026年10月31日，具体分阶段执行计划以双方确认方案为准。

# 二、项目需求

# 1.乙方需采用声波听漏仪、多探头相关仪等专业仪器，对电城、博贺镇城区老旧供水管网（总长约77公里，具体以实际测绘为准）开展漏水检测，不可超出既定漏点位置中心1.0米半径范围，漏水点确认准确率>90%，定位精度超出范围，直接费用由乙方承担。

# 2.自合同签订之日起，按自然季度分期结算。按实际确认的漏水点管径分级结算（需明确DN32-DN50，DN63-DN100，DN100-DN300，DN≥300等不同管径的单价），漏点需经甲方开挖验证为有效漏水点，非漏水点不计费。

# 3.因乙方检测失误导致的无效开挖、路面修复、第三方赔偿等费用，由乙方全额承担。

# 4.在合同服务期内，甲方提出检测需求后，乙方需在2个自然日内派员到场开展工作，并于72小时内提交包含漏点坐标、声波图谱、建议开挖方案的初步报告。

# 三、投标人资格要求

- 投标人应当具备下列资格条件：

- 在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任的能力；

- 提供有效的营业执照副本（三证合一）复印件并加盖公章。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（如有，提供2022-2023年度或最新年度经审计的财务报告）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能、具有管道漏水检测、维修资质；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

- 近三年（2022年6月1日至2025年8月15日）承担过符合本项目要求的官网检测项目（提供合同复印件）；

- 未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）；

- 本项目不接受联合体投标。

10.投标要求。附件1作为附件2的商务报价部分一同提交。

# 四、招标文件获取及递交

凡有意参加投标者，请于2025年8月日至2025年8月15日，上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间），通过以下方式获取招标文件：

- 获取方式：茂名滨海发展集团官网（http://www.mmmbf.com）下载

- 投标文件递交

1.递交截止时间：2025年8月19日17时15分（北京时间）

2.递交方式：纸质投标文件：壹份正本、伍份副本（一式六份），密封递交至茂名市滨海新区电城镇中海路茂名滨海发展集团东湾绿城7楼，建议邮政或京东、顺丰等快递，收件人：黄先生13022057046。

3.电子投标文件：PDF格式（盖章扫描件）同步发送至邮箱323431302@qq.com。电子文件邮件主题格式：“投标单位名称+BHFW-TM-20250805”。电子投标文件为正式投标文件组成部分，与纸质文件具有同等法律效力。电子投标文件与纸质文件内容不一致时，以纸质文件为准。

4.逾期送达或未按要求密封的投标文件，采购人将不予接收。

5.附件1作为投标文件主商务要部分，附件1应随附件2一同报送，一并盖章送达。附件2为投标格式参考，请投标单位按实际情况报送。

（三）开标信息

1.开标时间：2025年8月20日9时30分

2.开标地点：茂名市滨海新区电城镇中海路茂名滨海发展集团东湾绿城7楼会议室

# 五、投标文件内容要求

投标文件应包括但不限于以下内容：

- 投标函及投标报价表（格式见附件，加盖公章）

- 法定代表人身份证明及授权委托书（如有加盖公章）

- 企业营业执照副本复印件（加盖公章）

- 资质证书复印件（加盖公章）

- 近三年无重大违法记录承诺函（加盖公章）

- 业绩证明材料（合同关键页复印件，加盖公章）

- 项目服务方案（包括但不限于检测策划方案、施工进度计划、人员配备、设备仪器检测方案等）

- 团队人员配置文件（需提供劳动合同或者社保证明），团队负责人及相应人员需提供相符合的职称、职业资格证书等。

# 六、其他商务报价要求

## 1.报价要求

## （1）招标控制价159500元为暂估金额，本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。

## （2）本项目报价形式：本项目采用整体下浮率报价，报价范围：6%-100%，投标下浮率报价不得大于100%，不得少于6%，且是固定唯一值。合同单价=招标控制单价*（1-中标下浮率），本项目投标报价应包括完成本项目所需的人力成本、设备成本、采购、运输、装卸、检验、检测、技术服务、相关部门验收、各项税费及合同实施中不可预见费用等完成本次招标内容所需的一切费用。

## 2.评分标准。详见下表。

| 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目业绩 |  | 20分 | - 投标人自2021年01月01日至今承接过类似项目供应业绩的，每项得5分。 【注：本项最高得20分。提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页），时间以合同签订时间为准，未按要求提供证明材料的不得分。需盖公章】 |  |  |  |  |
| 团队实力 |  | 15分 | 1.项目负责人： - 每配备具有5年以上相关经验、中级职称及以上的，一个得5分，满分10分 2. 团队配置： - 每配备1名持检测证书的工程师得2.5分（每名得2.5分，最高5分） - 备注：团队人员需提供职业资格证书、社保合同等证明文件 |  |  |  |  |
| 技术服务方案 （（包括但不限于检测策划方案、施工进度计划、人员配备、设备仪器检测方案等）） |  | 15分 | 1. 方案整体策划（0-5分） 2. 执行计划可行性（0-10分） |  |  |  |  |
| 售后服务方案 |  | 15分 | 投标人提供售后服务方案（方案应包括但不限于以下内容：质保期、质保期内响应时间、售后服务方案、退换货方案）进行综合评分： 1.售后服务方案非常具体详细、合理可行，能为招标人提供全面保障，完全满足且优于招标需求，得15分； 2.售后方案内容比较详细，对项目具有比较好的保障性，完全满足招标需求要求，得10分； 3.售后服务方案内容存在不完整，有缺漏，不能完全满足招标需求，得5分； 4.未提供或其他情况，得0分。 |  |  |  |  |
| 投标报价（见下表） |  | 30分 | 1.投标报价得分＝（1-评标基准下浮率）/（1-投标下浮率）×价格分值 2..本项目采用整体下浮率报价，报价范围：6%-100%，即投标下浮率报价不得大于100%，不得少于6%，且是固定唯一值。 【注：满足招标文件要求且投标下浮率最大的为评标基准下浮率；最低报价（或最大投标下浮率）不是中标的唯一依据。】 |  |  |  |  |
| ### 序号 | ### 管道 | ### 规格 | ### 单位 | ### 预估漏点数量/个 | ### 招标控制单价（元/个） | ### 投标下浮率 | ### 备注 |
| ### 1 | ### DN32- ### DN50 | ### 水泥压力管、镀锌钢管 | ### 个 | ### 40 | ### 1210 |  | ### 报价范围：6%-100% |
| ### 2 | ### DN63- ### DN100 | ### 水泥压力管、镀锌钢管 | ### 个 | ### 32 | ### 1760 |  | ### 报价范围：6%-100% |
| ### 3 | ### DN100-DN300 | ### 水泥压力管、镀锌钢管 | ### 个 | ### 8 | ### 2860 |  | ### 报价范围：6%-100% |
| ### 4 | ### DN≥300 |  | ### 个 | ### 5 | ### 6380 |  | ### 报价范围：6%-100% |
| ### 合计（总价包干），招标控制价159500元 |  |  |  |  | ### 159500 |  | ### 投标下浮率≥6% |

# 六、评标办法

（一）本项目采用综合评分法，总分100分，具体评分标准如下：

（二）评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标下浮率由大到小顺序排列。得分且投标下浮率相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

# 七、公告期限及发布媒介

公告期限：自发布之日起不少于3个工作日

发布媒介：茂名滨海发展集团官网（http://www.mmmbf.com）、中国招投标公共服务平台

# 八、联系方式

采购人：茂名滨海新区自来水投资有限公司

地址：茂名市滨海新区电城镇中海路茂名滨海发展集团东湾绿城七楼

联系人：黄先生

联系电话：13022057046

茂名滨海发展集团有限公司

2025年8月12日

# 附件1（商务报价部分）

| 茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位发函时间：2025年8月11日 |  |  |  |  |  |
| 概况 | 项目名称 | 茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目 |  |  |  |
|  | 采购单位 | 茂名滨海新区自来水投资有限公司 |  |  |  |
|  | 项目概况 | 对电城、博贺镇城区旧供水管网约77公里进行漏水检测 |  |  |  |
|  | 工作内容 | 工作内容及要求包括但不限于： 1.乙方需采用声波听漏仪、多探头相关仪等专业仪器，对电城、博贺镇城区老旧供水管网（总长约77公里，具体以实际测绘为准）开展漏水检测，不可超出既定漏点位置中心1.0米半径范围，漏水点确认准确率>90%，定位精度超出范围，直接费用由乙方承担。。 2.自合同签订之日起1年，按自然季度分期结算。按实际确认的漏水点管径分级结算（需明确DN50/DN100/DN200等不同管径的单价），漏点需经甲方开挖验证为有效漏水点，非漏水点不计费。 3.因乙方检测失误导致的无效开挖、路面修复、第三方赔偿等费用，由乙方全额承担。 4.在合同服务期内，甲方提出检测需求后，乙方需在2个自然日内派员到场开展工作，并于72小时内提交包含漏点坐标、声波图谱、建议开挖方案的初步报告。 |  |  |  |
| 报价 | 报价要求 | 报价整体下浮，为唯一固定值（保留2位小数）。合同单价=招标控制单价*（1-中标下浮率），本项目投标报价应包括完成本项目所需的人力成本、设备成本、采购、运输、装卸、检验、检测、技术服务、相关部门验收、各项税费及合同实施中不可预见费用等完成本次招标内容所需的一切费用。 |  |  |  |
|  | 项目名称 | 茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目 |  |  |  |
|  | 报价汇总 | 招标控制价（元） | 报价金额（元） | 报价下浮率 | 备注 |
|  |  | 159500 |  |  |  |

| ### 序号 | ### 管道 | ### 规格 | ### 单位 | ### 预估漏点数量/个 | ### 招标控制单价（元/个） | ### 投标下浮率 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### DN32- ### DN50 | ### 水泥压力管、镀锌钢管 | ### 个 | ### 40 | ### 1210 |  | ### 报价范围：6%-100% |
| ### 2 | ### DN63- ### DN100 | ### 水泥压力管、镀锌钢管 | ### 个 | ### 32 | ### 1760 |  | ### 报价范围：6%-100% |
| ### 3 | ### DN100-DN300 | ### 水泥压力管、镀锌钢管 | ### 个 | ### 8 | ### 2860 |  | ### 报价范围：6%-100% |
| ### 4 | ### DN300以上 |  | ### 个 | ### 5 | ### 6380 |  | ### 报价范围：6%-100% |
| ### 合计，招标控制价159500元 |  |  |  |  | ### 159500 |  | ### 投标下浮率≥6% |

| 投标要求; 1.本表是投标文件主要部分，纸质投标文件：壹份正本、伍份副本，密封递交至茂名市滨海新区电城镇中海路茂名滨海发展集团东湾绿城7楼，建议邮政或顺丰等快递，收件人：黄先生13022057046。 3.电子投标文件：PDF格式（盖章扫描件）同步发送至邮箱323431302@qq.com。电子文件邮件主题格式：“投标单位名称+BHFW-TM-20250805”。电子投标文件与纸质文件内容不一致时，以纸质文件为准。. 报价联 系人; 电话. 报价单位. |  |
| --- | --- |
| 报价单位（盖章） 日期： |  |

注：附件1作为投标主要商务报价部分，商务报价请以附件1为主，附件2第五条商务报价部分随附件1一同报送。

# 附件2（投标参考格式）

封面包装

投 标 文 件 正本 □副本 □投标文件电子档 □投标报价信封 收件人名称：茂名滨海新区自来水投资有限公司 项目名称：茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目 项目编号：BHFW-TM-20250805 投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 投标人地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿ 联 系 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿ 于＿＿＿年＿＿月＿＿日＿＿时＿＿分之前不准启封（即投标截止时间）

注：封口处应加盖投标人印章。

一、自查表

1.1 初步审查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 政府采购法第22条规定的要求 | 具有独立承担民事责任的能力 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | □通过不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 招标文件规定的其他“必须提交”的文件资料 |  | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | 投标有效期为 天 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件符合招标文件要求的式样和签署、盖章要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标报价没超过采购预算/最高限价，不存在报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件无其他未实质性响应招标文件要求，或无经评委认定为无效标的条款和内容 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上资料将作为投标人合格性的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日

1.2 评审项目投标资料表

（此为重要格式，请投标人按招标文件第三部分“投标人须知”的技术、商务评分表要求真实填写）

| 序号 | 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  |  |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | ...... | ...... | 见投标文件第（）页 |
| 商务部分 |  |  |  |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | ...... | ...... | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日

二、资格性文件

2.1 投标函

茂名滨海新区自来水投资有限公司：

依据贵方招标项目名称：茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本壹份，副本肆份，投标文件电子文档壹份。

- 自查表；

- 资格性文件；

- 商务部分；

- 技术部分；

- 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。在此提交的证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

投标人名称(公章)：

地址：

电话：

电子邮箱：

投标人代表（或法定代表人授权代表）签字：

开户银行：

账号：

纳税人识别号：

纳税人类型（一般纳税人/小规模纳税人）：

日期：     年     月     日

2.2 法定代表人/负责人证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人证明书

致：茂名滨海新区自来水投资有限公司

现任我单位         职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

| 法定代表人/负责人 （居民身份证正面扫描件） | 法定代表人/负责人 （居民身份证反面扫描件） |
| --- | --- |

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名滨海新区自来水投资有限公司，广东元正招标采购有限公司茂名分公司

兹授权     同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                   。

授权单位（盖章）：                   法定代表人/负责人（签名或盖私章）：

有效期限：至    年    月    日    签发日期：

附：代理人性别：          年龄：          职务：

身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：                经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件，如投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

| 被授权人 （居民身份证正面扫描件） | 被授权人 （居民身份证反面扫描件） |
| --- | --- |

2.3 关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：茂名滨海新区自来水投资有限公司

关于贵方招标项目名称：茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目

投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格信用承诺函》，详见投标文件格式。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《供应商资格信用承诺函》，详见投标文件格式。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格信用承诺函》，详见投标文件格式。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格信用承诺函》，详见投标文件格式。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。（提供承诺函，格式自拟）

2．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

3.本项目接受生产商和代理商投标：

①如投标人是代理商，提供有效的相关资质等文件；

②如投标人是生产商，提供有效的资质、资格等文件

4.本项目不接受联合体投标，不允许转包。

（包含但不限于“投标人资格”的内容，相关证明文件附后）

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日

2.4 供应商资格信用承诺函（样本）

我方自愿参加茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目

的采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：    年    月    日

注：供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

2.5 承诺函

承诺函（参考格式）

参照《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策规定，我公司承诺如下：

我司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

我司在参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我司未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我司与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。

如有虚假，我单位愿意承担由此产生的相关责任。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日

2.6 “投标人资格”要求提供的其他资料

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日

三、商务部分

3.1 投标人综合概况

3.1.1 投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介及 机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 万元 |  |  |  |  | 占地面积 M2 |  |  |  |
|  | 职工总数 人 |  |  |  |  | 建筑面积 M2 |  |  |  |
|  | 资产情况 |  | 净资产： 万元 |  |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |
|  |  |  | 负 债： 万元 |  |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：1.文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念；

2.图片描述：经营场所、生产场所及工艺流程；

3.根据“投标人资格”要求提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明材料；

4.若投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3.2 同类项目业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签约时间 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以投标人名义完成的项目，根据评分表要求提供相应证明材料。

3.3 拟任执行管理及技术人员情况（格式自拟）

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾参与的同类项目经历 | 职称 | 工龄 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评分表要求提供相应证明材料。

3.4 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| ... | 月 日— 月 日 |  |  |

3.5 其它重要事项说明及承诺

(如有，请扼要叙述，格式自拟)

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日

3.6 商务条款响应表

商务条款响应表

| 序号 | 参数性质 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按响应货物/服务实际数据填写) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 证明文件 （如有要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  |  | 见第 页 |
| 3 |  |  |  |  | 见第 页 |
| 4 |  |  |  |  | 见第 页 |
| 5 |  |  |  |  | 见第 页 |
| ... |  |  |  |  | 见第 页 |

说明：

1.“招标文件条款描述”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标人响应描述”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“偏离情况说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“完全响应”；低于的，填写“负偏离”。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日

四、技术服务部分

4.1 技术和服务要求响应表

技术和服务要求响应表

| 序号 | 参数性质 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按响应货物/服务实际数据填写) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 证明文件 （如有要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  |  | 见第 页 |
| 3 |  |  |  |  | 见第 页 |
| 4 |  |  |  |  | 见第 页 |
| 5 |  |  |  |  | 见第 页 |
| ... |  |  |  |  | 见第 页 |

说明：

1.“招标文件条款描述”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标人响应描述”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“偏离情况说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“完全响应”；低于的，填写“负偏离”。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日

## 4.2 技术服务方案（格式自拟）

技术服务方案设计须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，包含但不限于：

1.项目服务方案

2.整体维护方案

3.应急响应方案

4.售后服务承诺方案

5.检测策划方案

6.施工进度计划、人员配备

7.设备仪器检测方案等

......

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日

五.商务报价部分（以附件1为主，随附件1一同报送）

5.1开标一览表

项目名称：茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目

项目编号：BHFW-TM-20250805

货币：人民币/元

| 采购内容 | 投标下浮率（％） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 茂名滨海新区自来水投资有限公司供水管网检测单位采购项目 | ％ （保留2位小数） |  |
| 服务期限 |  |  |

说明：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.对管道的招标控制单价报投标下浮率，投标下浮率≥6%，合同单价=招标控制单价×（1-中标下浮率）。

3.投标报价包括完成本项目所需的人力成本、检测、设备成本、采购、运输、装卸、检验、技术服务、相关部门验收、各项税费及合同实施中不可预见费用等完成本次招标内容所需的一切费用。

4.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，随附件1一同报送。。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日