附件2 电梯清单

| 序 号 | 栋号 | 梯号 | 功能 | 数量 | 品牌、系列、型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#、2# 3#、4# | DT1 | 无障碍兼消 防功能客梯 | 4 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | DT2 | 消防功能客 梯 | 4 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
| 2 | 5#~10# 13#~16# | DT1 | 消防功能客 梯 | 10 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | DT1a |  | 10 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | DT2 | 无障碍兼消 防功能客梯 | 10 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | DT2a |  | 10 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
| 3 | 11#、12# | DT1 | 消防功能客 梯 | 2 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | DT2 | 无障碍兼消 防功能客梯 | 2 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
| 4 | 幼儿园 | DT1 | 专用餐梯 | 1 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：无机房杂物梯 型号：A100-V |  |
| 5 | 17#~21# | DT1 | 无障碍兼消 防功能客梯 | 9 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | DT2 | 防功能客梯 | 9 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
| 10 | 22# | KT01 | 消防功能客 梯 | 1 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |

|  |  | KT02 | 无障碍兼消 防功能客梯 | 1 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FKT02 | 消防功能客 梯 | 1 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | XT01 | 消防功能客 梯 | 1 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | XT02 | 无障碍兼消 防功能客梯 | 1 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | FKT05 | 消防功能客 梯 | 1 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | KT03 | 消防功能客 梯 | 1 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | KT04 | 无障碍兼消 防功能客梯 | 1 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | FKT06 | 消防功能客 梯 | 1 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：小机房客梯 型号：M670 |  |
|  |  | E1-E2 | 室内自动扶 梯 | 2 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：自动扶梯 型号：FES-E |  |
|  |  | E3-E4 | 室内自动扶 梯 | 2 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：自动扶梯 型号：FES-E |  |
|  |  | E5-E6 | 室内自动扶 梯 | 2 | 品牌：SJEC江南嘉捷 系列：自动扶梯 型号：FES-E |  |
| 合计 |  |  |  | 86 |  |  |

注：实际以图纸、技术要求和清单为准。